中涂化工（广东）有限公司

自行监测方案

2018年1月1日

**一、基础信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | | | | | | | |
| 企业名称 | | 中涂化工（广东）有限公司 | | | | | |
| 地址 | | 佛山市顺德区伦教工业区大道 | | | | | |
| 法人代表 | | 中本弘介 | | | | | |
| 联系人 | | 黎兆勤 | | 联系方式 | | 0757-27736771 | |
| 所属行业 | | 涂料化工 | | 生产周期 | | 常年生产 | |
| 成立时间 | | 1998年 | | 职工人数 | | 65 | |
| 占地面积 | | 32880平方米 | | 污染源类型： | | | |
| 自行监测开展方式 | 手动监测 | | 公开时限 | | 手工 | | √ |
| 自动 | |  |

**二 生产工艺及固废来源简介**

1.废气产生流程和去向

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况** | | | | | | | | |
| **废气防治污染设施** | | | | | | | | |
| **序号** | **设施名称** | **总投资额（万元）** | **建设日期（年/月）** | **投运日期（年/月）** | **处理工艺** | **设计处理能力(m3/h)** | **实际处理量(m3/h)** | **运行小时(h/d）** | |
| **1** | **UV低温光解** | **11** | **2015.9** | **2015.12** | **分解** | **21000** | **17000** | **8** | |
| **2** | **碳纤维再生吸附** | **200** | **2004.6** | **2004.6** | **吸附** | **21000** | **17000** | **8** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、检测内容** | | | | | | | | | |
| No | 检测项目 | 排污口编号 | 检测位置 | 检测分析方法 | 项目 | 单位 | 标值 | 仪器名称 | 监测频率 |
| 1 | 废气 | FQ-01231 | 排放口 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010(附录D) | 苯 | mg/m³ | 1 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 每季度1次 |
| 甲苯与二甲苯 | mg/m³ | 20 |
| VOCs | mg/m³ | 30 |