中涂化工（广东）有限公司

自行监测方案

2018年1月1日

**一、基础信息**

|  |
| --- |
| 基础信息 |
| 企业名称 | 中涂化工（广东）有限公司 |
| 地址 | 佛山市顺德区伦教工业区大道 |
| 法人代表 | 中本弘介 |
| 联系人 | 黎兆勤 | 联系方式 | 0757-27736771 |
| 所属行业 | 涂料化工 | 生产周期  | 常年生产 |
| 成立时间 | 1998年 | 职工人数 | 65 |
| 占地面积 | 32880平方米 | 污染源类型：  |
| 自行监测开展方式 | 手动监测 | 公开时限 | 手工 | √ |
| 自动 |  |

**二 生产工艺及固废来源简介**

1.废气产生流程和去向

|  |
| --- |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况** |
| **废气防治污染设施** |
| **序号** | **设施名称** | **总投资额（万元）** | **建设日期（年/月）** | **投运日期（年/月）** | **处理工艺** | **设计处理能力(m3/h)** | **实际处理量(m3/h)** | **运行小时(h/d）** |
| **1** | **UV低温光解** | **11** | **2015.9** | **2015.12** | **分解** | **21000** | **17000** | **8** |
| **2** | **碳纤维再生吸附** | **200** | **2004.6** | **2004.6** | **吸附** | **21000** | **17000** | **8** |

|  |
| --- |
| **四、检测内容** |
| No | 检测项目 | 排污口编号 | 检测位置 | 检测分析方法 | 项目 | 单位 | 标值 | 仪器名称 | 监测频率 |
| 1 | 废气 | FQ-01231 | 排放口 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010(附录D) | 苯 | mg/m³ | 1 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 每季度1次 |
| 甲苯与二甲苯 | mg/m³ | 20 |
| VOCs | mg/m³ | 30 |